## ЛСР по форме №4 с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ЭСБ" | [8 empty] | Директор ООО " "
______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2017 г. | [8 empty] | "______ " _______________2017 г.
ООО " "
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(Приложение №1 к договору № от 05.10.17)
на | монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на объекте Заказчика " ", по адресу: РФ, г.Новосибирск, ул.Электрозаводская 2, корп.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 17682 |  | руб.
| монтажных работ |  | 6507 |  | руб.
| пусконаладочных работ |  | 500 |  | руб.
| проектных работ |  | 2814 |  | руб.
| оборудования |  | 7861 |  | руб.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ). Монтажные, пусконаладочные работы, материалы и оборудование
1 | Базовая расценка на монтажные работы | Прибор ПС на: 4 луча (шт.) | 1 | 758 |  |  | 758
2 О | Прайс лист (опт) | ГрандМАГИСТР-4Арс, прибор приемно-контрольный (шт) | 1 | 3249.37 |  |  | 3250
3 О | Прайс лист (опт) | Аккумулятор Delta DT 1207 7А*ч (шт) | 1 | 582.99 |  |  | 583
4 | Базовая расценка на монтажные работы | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт.) | 8 | 191.5 |  |  | 1532
5 О | Прайс лист (опт) | ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой (шт) | 8 | 247.49 |  |  | 1980
6 | Базовая расценка на монтажные работы | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (шт.) | 1 | 379 |  |  | 379
7 О | Прайс лист (опт) | ИПР 513-10, извещатель пожарный ручной (шт) | 1 | 163.89 |  |  | 164
8 | Базовая раценка на монтажные работы | Транспарант световой (табло) (шт.) | 1 | 191.5 |  |  | 192
9 О | Прайс лист (опт) | Люкс-12, полусферическое световое табло "Выход" (шт) | 1 | 161.69 |  |  | 162
10 | Базовая расценка на монтажные работы | Звонок (шт.) | 2 | 191.5 |  |  | 383
11 О | Прайс лист (опт) | ПКИ-1, звуковой оповещатель (шт) | 2 | 188.09 |  |  | 377
12 | Базовая раценка на монтажные работы | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию (1 м линии) | 50 | 37.5 |  |  | 1875
13 О | Прайс лист (опт) | КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5 мм (0,2 мм2), кабель (м) | 50 | 9.84 |  |  | 492
14 О | Прайс лист (опт) | КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 мм (0,2 мм2), кабель (м) | 25 | 15.76 |  |  | 394
15 О | Прайс лист (опт) | ВВГ-нг(А) FRLS 2х1,5 (км), кабель силовой (м) | 3 | 49.49 |  |  | 149
16 | Базовая расценка на монтажные работы | Трос продольно-несущий (1 км) | 0.03 | 12400 |  |  | 372
17 О | Прайс лист (опт) | Трос в изоляции d1/2 (м) | 30 | 4.95 |  |  | 149
18 | Базовая расценка на монтажные работы | Короб по стенам и потолкам, длина 2 м (100 м) | 0.04 | 12600 |  |  | 504
19 О | Прайс лист (опт) | Кабель-канал 10x15 мм (м) | 2 | 12.65 |  |  | 26
20 О | Прайс лист (опт) | Кабель-канал 25x16 мм (м) | 2 | 24.8 |  |  | 50
21 | Базовая расценка на монтажные работы | Коробка ответвительная на стене (шт.) | 2 | 169 |  |  | 338
22 О | Прайс лист (опт) | КК-8, коробка коммутационная (шт) | 2 | 20.35 |  |  | 41
23 О | Прайс лист (опт) | Стяжка нейлоновая СК-150 3х150 мм (100 шт) (уп) | 1 | 44 |  |  | 44
24 О | Базовая расценка на монтажные работы | Стяжка металлическая (уп.100шт.) (уп.) | 1 | 173.25 |  |  | 174
25 | Базовая расценка на пусконаладочные работы | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (1 система) | 1 | 500 |  |  | 500
Итого по разделу 1 Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ). Монтажные, пусконаладочные работы, материалы и оборудование | [6 empty] | 14868
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 6507
Итого Оборудование | [6 empty] | 7861
Итоги по Прочим затратам
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [6 empty] | 500
Итого по разделу 1 Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией (АУПС и СОУЭ). Монтажные, пусконаладочные работы, материалы и оборудование | [6 empty] | 14868
Раздел 2. Проектные работы.
26 | СБЦ1-3-1 | Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью: до 100м2 (объект) | 0.5 | 3126 |  |  | 1563
27 | СБЦ1-4-1 | Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью: до 100м2 (объект) | 0.5 | 2500.8 |  |  | 1251
Итого по разделу 2 Проектные работы. | [6 empty] | 2814
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 17682
Итого Оборудование | [6 empty] | 7861
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 6507
Итого Пусконаладочные работы | [6 empty] | 500
Итого Проектные работы | [6 empty] | 2814
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 17682
Составил __________________________ / / Проверил __________________________ / /